## ЧМЗ_Акт6
Сертификат соответствия |  |  | Изготовитель:
№ ТС RU C-RU.АЯ09.В.00003 |  |  | ООО НПП «ЭСН»
Серия RU №0115753 |  |  | г. Ижевск, ул. К.Маркса, 1а
АКТ № 6.28.02.24.МЗУ
передачи ЗИП для шкафов от ООО НПП "ЭСН" для Филиал АО "РИР" в г.Глазове. Реконструкция водогрейного котла ПТВМ 100 (станционный №16) с переводом в топливный режим "газ"
№ п/п | Наименование изделия | Тип изделия | Производитель | Ед. изм | Кол- во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Модуль ввода аналоговых сигналов 16кан. 0..20мА (под.резерв.) | R500 Ai 16 011-000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 1
1 | Модуль центрального процессора, 1,33 GHz (2 ядра), 2 Gb RAM, 1x4 Gb SSD, RS-232, RS-485, 2 x Ethernet RJ45, 2 x Ethernet SFP, 2 х USB, DVI, поддержка WEB-визуализации | R500 CU 00 071(W)-009-AAA | ProSoftSystems | шт. | 1
2 | Модуль ввода дискретных сигналов 32кан 24VDC(под резерв ) | R500 Di 32 011-000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 2
3 | Модуль вывода дискретных сигналов 32кан. 24VDC(под.резерв.) | R500 Do 32 012-000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 1
4 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(IN) RJ45 | R500 ST 02 012000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 1
5 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(OUT) RJ45 | R500 ST 02 022000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 1
6 | Модуль источника питания 220В 75вт с шасси (под.резерв.) | R500 РР 00 031-000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 2
7 | Шасси для модулей ввода/вывода и источников питания | R500 CH 02 011-000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 5
8 | Шасси для модулей двухслотового ЦП I или III типа | R500 CH 02 023-000-AAA | ProSoftSystems | шт. | 1
9 | Клеммная колодка для модулей ввода/вывода R500, 36 контактов | R500 CL 36 001 | ProSoftSystems | шт. | 4
10 | Блок питания 24В/2,4А | MDR-60-24 | MeanWell | шт. | 2
11 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый 230V AC | XB7EV03MP | Schneider Electric | шт. | 2
12 | Реле миниатюрное 2 конт., 8A, Uкат.~220В | 40.52.8.230.0000 | FINDER | шт. | 27
13 | Модуль индикации и защиты (варистор), 110...240В AC/DC | 99.02.0.230.98 | FINDER | шт. | 27
14 | Реле 2 конт., 8A, Uкат.=24В | 40.52.9.024.0000 | FINDER | шт. | 16
15 | Модуль индикации и защиты (диод), 6...24В DC | 99.02.9.024.99 | FINDER | шт. | 16
16 | Розетка реле 2 конт. (10А) | 95.05.SPA | FINDER | шт. | 43
17 | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм | R5RV12230 | DKC | шт | 1
18 | Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO-контакт | R5THV2 | DKC | шт | 1
19 | Кнопка двойная 1НО,1НЗ с подсветкой DC/AC 24V | MTB5-AW84751 | Meyertec | шт. | 4 | было XB5AW73731B5 (замена)
20 | Кнопка управления XB7NA45 (красная) 1НО+1НЗ | XB7NA45 | Schneider Electric | шт. | 1
21 | Кнопка 22 мм красная "грибок" c фикс. 1NC, 1NO | XB7ES545P | Schneider Electric | шт. | 1
22 | Контактор 80А, кат. 220В, 3NO +(1NO, 1NC) | LC1_E80M5 | Schneider Electric | шт. | 1
23 | Контактор 32А; Uкат.230В; AC-3NO +(1NC) | LC1E3201M5 | Schneider Electric | шт. | 1
24 | Контактор 25А; Uкат.230В; AC-3NO +(1NC) | LC1E2501M5 | Schneider Electric | шт. | 1
25 | Контактор 6А, кат. 220В, 3NO +(1NС) | LC1 E0601 M5 | Schneider Electric | шт. | 1
26 | Реле тока (12,5-25 / 25-50 А) | РТ40/50 |  | шт. | 1
27 | Реле тока (1,5-3,0 / 3,0-6,0 А) | РТ40/6 |  | шт. | 1
28 | Автоматический выключатель Easy 9 2П 10А хар-ка С | EZ9F34210 | Schneider Electric | шт. | 1
29 | Автоматический выключатель Easy 9 2П 6А хар-ка С | EZ9F34206 | Schneider Electric | шт. | 4
30 | Автоматический выключатель Easy 9 1П 6А хар-ка С | EZ9F34106 | Schneider Electric | шт. | 6
31 | Автоматический выключатель Acti 9 iC60N 3П 40А С | A9F79340 | Schneider Electric | шт. | 1
32 | Автоматический выключатель Acti 9C120N C 80A 3P 10кА | A9N18365 | Schneider Electric | шт. | 1
33 | Автоматический выключатель EASY 9 3П 40А хар-ка С 4,5кА | EZ9F34340 | Schneider Electric | шт. | 1
34 | Автоматический выключатель EASY 9 3П 63А хар-ка С 4,5кА | EZ9F34363 | Schneider Electric | шт. | 1
35 | Автоматический выключатель EASY 9 3П 32А хар-ка С 4,5кА | EZ9F34332 | Schneider Electric | шт. | 1
36 | Автомат защиты двигателя 3П; 22-32А; Iотс_338А | OptiStart MP-32T-32 | KEAZ Optima | шт. | 1
37 | Автомат защиты двигателя 3П; 18-26А; Iотс_338А | OptiStart MP-32T-26 | KEAZ Optima | шт. | 1
38 | Автомат защиты двигателя 3П; 2,5-4А; Iотс_52А | OptiStart MP-32T-4 | KEAZ Optima | шт. | 1
39 | Автомат защиты двигателя 3П; 1,0-1,6А; Iотс_20,8А | OptiStart MP-32T-1,6 | KEAZ Optima | шт. | 4
сдал:
принял: